## Sheet1
| :Tagname | AccessMode | EngUnits | LevelAlarmed | ROCAlarmed | DeviationAlarmed | Bad.Alarmed | LogDataChangeEvent | HasStatistics | Scaled | Historized | Output.DiffAddr | Deadband | AnalogType | Desc | Input.DataType | Input.InputSource | ValueDeadBand | ForceStoragePeriod | TrendHi | TrendLo | Description | InterpolationType | RolloverValue | SampleCount | EnableSwingingDoor | RateDeadBand | Alarmed | UseOffOnMsg | OnMsg | OffMsg | InvertValue
0 | GP_Rectifier1.Current_SP | Input | Amps | false | false | false | false | false | false | false | true | false | 0.0 | Float |  | MxFloat | GalPlant_PLC.General.GP_Rectifier1_Current_SP | 0.0 | 0 | 80000.0 | 0.0 |  | SystemDefault | 0.0 | 0 | false | 0.0
0 | GP_Rectifier1.Voltage_SP | Input | V | false | false | false | false | false | false | false | true | false | 0.0 | Integer |  | MxInteger | GalPlant_PLC.General.GP_Rectifier1_Voltage_SP | 0.0 | 0 | 10.0 | 0.0 |  | SystemDefault | 0.0 | 0 | false | 0.0
0 | GP_Rectifier1.Current_Actual | Input | Amps | false | false | false | false | false | false | false | true | false | 0.0 | Float |  | MxFloat | GalPlant_PLC.General.GP_Rectifier1_Current_Actual | 0.0 | 0 | 80000.0 | 0.0 |  | SystemDefault | 0.0 | 0 | false | 0.0
0 | GP_Rectifier1.Voltage_Actual | Input | V | false | false | false | false | false | false | false | true | false | 0.0 | Float |  | MxFloat | GalPlant_PLC.General.GP_Rectifier1_Voltage_Actual | 0.0 | 0 | 10.0 | 0.0 |  | SystemDefault | 0.0 | 0 | false | 0.0
0 | GP_Rectifier1.Fault_Tripped | Input |  |  |  |  | false | false | false |  | true | false |  |  |  | MxBoolean | GalPlant_PLC.General.GP_Rectifier1_Tripped | 0.0 | 0 | 10.0 | 0.0 |  | SystemDefault | 0.0 | 0 | false | 0.0 | false | false | True | False | false
0 | GP_Rectifier1.Power_On | Input |  |  |  |  | false | false | false |  | true | false |  |  |  | MxBoolean | GalPlant_PLC.General.GP_Rectifier1_Power_On | 0.0 | 0 | 10.0 | 0.0 |  | SystemDefault | 0.0 | 0 | false | 0.0 | false | false | True | False | false
0 | GP_Rectifier1.Fault_Power_Module_Missing | Input |  |  |  |  | false | false | false |  | true | false |  |  |  | MxBoolean | GalPlant_PLC.General.GP_Rectifier1_Power_Module_Missing | 0.0 | 0 | 10.0 | 0.0 |  | SystemDefault | 0.0 | 0 | false | 0.0 | false | false | True | False | false
0 | GP_Rectifier1.Module1_Current | Input | A | false | false | false | false | false | false | false | true | false | 0.0 | Float |  | MxFloat | GalPlant_PLC.General.GP_Module_1_Current | 0.0 | 0 | 150.0 | 0.0 |  | SystemDefault | 0.0 | 0 | false | 0.0
0 | GP_Rectifier1.Module2_Current | Input | A | false | false | false | false | false | false | false | true | false | 0.0 | Float |  | MxFloat | GalPlant_PLC.General.GP_Module_2_Current | 0.0 | 0 | 150.0 | 0.0 |  | SystemDefault | 0.0 | 0 | false | 0.0
0 | GP_Rectifier1.Module3_Current | Input | A | false | false | false | false | false | false | false | true | false | 0.0 | Float |  | MxFloat | GalPlant_PLC.General.GP_Module_3_Current | 0.0 | 0 | 150.0 | 0.0 |  | SystemDefault | 0.0 | 0 | false | 0.0
0 | GP_Rectifier1.Module4_Current | Input | A | false | false | false | false | false | false | false | true | false | 0.0 | Float |  | MxFloat | GalPlant_PLC.General.GP_Module_4_Current | 0.0 | 0 | 150.0 | 0.0 |  | SystemDefault | 0.0 | 0 | false | 0.0
0 | GP_Rectifier1.Available_Modules | Input | Module | false | false | false | false | false | false | false | true | false | 0.0 | Float |  | MxFloat | GalPlant_PLC.General.GP_Rectifier1_Power_Module_Available | 0.0 | 0 | 5.0 | 0.0 |  | SystemDefault | 0.0 | 0 | false | 0.0
0 | GP_Rectifier1.Fault_Current_Too_High | Input |  |  |  |  | false | false | false |  | true | false |  |  |  | MxBoolean | GalPlant_PLC.General.GP_Rectifier1_Current_Too_High | 0.0 | 0 | 10.0 | 0.0 |  | SystemDefault | 0.0 | 0 | false | 0.0 | false | false | True | False | false
0 | GP_Rectifier1.Fault_Voltage_Too_High | Input |  |  |  |  | false | false | false |  | true | false |  |  |  | MxBoolean | GalPlant_PLC.General.GP_Rectifier1_Fault_Voltage_High | 0.0 | 0 | 10.0 | 0.0 |  | SystemDefault | 0.0 | 0 | false | 0.0 | false | false | True | False | false
0 | GP_Rectifier1.Fault_Current_Difference | Input |  |  |  |  | false | false | false |  | true | false |  |  |  | MxBoolean | GalPlant_PLC.General.GP_Rectifier1_Fault_Current_Difference | 0.0 | 0 | 10.0 | 0.0 |  | SystemDefault | 0.0 | 0 | false | 0.0 | false | false | True | False | false
0 | GP_Rectifier1.Fault_Voltage_Measurement_Error | Input |  |  |  |  | false | false | false |  | true | false |  |  |  | MxBoolean | GalPlant_PLC.General.GP_Plating_Tank1_Voltage_Measurement_Error | 0.0 | 0 | 10.0 | 0.0 |  | SystemDefault | 0.0 | 0 | false | 0.0 | false | false | True | False | false
0 | GP_Rectifier1.Manual | Input |  |  |  |  | false | false | false |  | true | false |  |  |  | MxBoolean | GalPlant_PLC.General.GP_Rectifier1_Manual | 0.0 | 0 | 10.0 | 0.0 |  | SystemDefault | 0.0 | 0 | false | 0.0 | false | false | True | False | false